# Порядок обновления программного обеспечения

Обновление программного обеспечения выполняется администратором системы в согласованное технологическое окно.

## Подготовка

Создать резервную копию базы данных и каталога настроек. Проверить наличие установочного пакета и контрольной суммы.

## Установка

Остановить службу сбора данных, установить новую версию приложения, выполнить миграцию базы данных и запустить службу.

## Проверка

После обновления проверить вход в интерфейс, связь с контроллером, отображение параметров и создание новых событий в журнале.